化工学院消防安全管理规定

（一）消防安全教育

1.每年9月份新生入学时，邀请学校保卫处领导为全体新生做消防安全教育，让学生掌握防火、防盗知识，提高安全和自我保护意识；

2.每年学院相关教师对新进实验室的本科生和研究生进行安全技能和操作规程培训，强化学生的安全意识；

3.定期组织新上岗和进入新岗位的人员进行上岗前的消防安全培训；

4.进入实验室工作的各类人员，必须认真阅读消防安全管理规定，明确安全规范和本人承担的责任，实验时必须严格遵守操作规程。

（二）安全检查

1.实验室负责人和安全员每天检查实验室的电、气、水、火的使用是否安全，保证管路的畅通，设施无损坏现象，并做好安全检查记录。定期对实验室实验仪器设备进行检查检修，及时发现和消除存在的安全隐患；

2.各系（所、中心）负责人每月检查一次，分别对制度的落实的情况、电器设备完好和使用情况、灭火器有无遮挡或挪用、是否完好、有无脱岗现象等进行检查，对存在的安全隐患及时指出，限期整改，并将情况上报学院；

3.学院负责人定期进行安全检查，对消防设施及标识的性能及完好情况、实验室人员在岗情况、是否严格按照安全操作规程实验等进行检查，对出现的问题要求相关责任人限期整改；对上报的安全隐患整改落实情况进行检查，对未落实的情况提出立即停止实验意见，并下发限期整改通知书，要求责任人必须在规定时间内完成整改工作。