化工学院易燃易爆、化学危险物品安全管理

1.首次购买和使用易燃易爆、化学危险物品前必须向学院提交易燃易爆、化学危险物品的性质、使用注意事项以及应急处置预案，学院备案留存（见附件6）。

2. 易燃易爆、化学危险物品供应商必须具备相应资质；实验室购买和使用化学品要建立相应台帐进行管理；

3. 根据性质设专柜，不同类别试剂应分类存放，尤其是氧化剂与易燃、易爆物品不得混放。实验室内不得存放大量危险化学品，走廊等不准存放危险化学品；

4. 使用易燃、易爆、化学危险物品的过程中，必须严格遵守操作规范，其使用和管理人员应掌握并熟悉所使用危险物品的性能、特点、危害范围和程度，以及防护、补救等知识，有特殊要求使用防护用品时，实验室应给予配备；

5. 易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风；

6. 使用和储存易燃、易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁吸烟和使用明火，并设立“严禁烟火”的警示牌。配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警设施，张贴逃生路线，设置明显标志；

7. 剩余的易燃易爆、化学危险物品不得随意丢弃、销毁或转让，如需转让的必须报管理人员作好增、销记录，保证帐目清楚，帐物相符；使用后有毒的残渣、废液、废气未经处理前不准随意排放，要用专门的容器收集起来，集中处理。