天津大学化工学院安全管理办法

（试行）

为保证学院教学、科研、生产正常进行，保障国家财产和师生员工的人身财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《天津市消防条例》、《高等学校消防安全管理规定》（教育部、公安部第28号令）、《天津大学消防安全管理办法》、《天津大学实验室消防安全管理规定》、《天津大学关于剧毒、易制毒化学品管理办法》以及相关法律、法规，结合我院实际情况，制定本办法。

一、总则

1.实验室严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针，实行“谁使用、谁负责”。做到安全教育到人，安全工作责任到人。

2.实验室安全管理实行院长、主管院长、系（所、中心）负责人、实验室负责人逐级负责制和岗位责任制。学院与系（所、中心）负责人、系（所、中心）负责人与实验室负责人签定安全责任书，层层落实责任制。实行逐级检查、逐级报告制度。

二、管理职责

1.学院院长为学院安全责任人，对本单位的安全工作负全面责任，职责是：

（1）负责向学校签订消防安全责任书、易制毒化学品管理责任书；

（2）贯彻落实消防法规和学校制定的各项消防安全管理规定，结合本单位实际制定防火安全管理措施和有关制度，抓好制度落实和防火责任制，逐级签订责任书；

（4）组织全体师生员工学习消防知识和防消技能，举办各种消防知识宣传活动；

（5）按规定配备、管理、维护消防设施，保证所管辖区域的消防设施完好和消防通道畅通；

（6）严格管理易燃易爆、化学危险物品和易制毒化学品的购买、使用、储存；

（7）制定灭火、应急疏散预案，组织实施和演练。每半年组织一次师生员工的训练活动。

2.学院行政副院长为学院安全管理人。安全管理人对学院的安全工作负主要责任，职责是：

（1）主持本单位消防安全及易制毒化学品管理的具体工作，抓好消防和易制毒化学品的法规和各项管理制度的落实；

（2）建立健全逐级责任制和岗位职责，定期检查落实情况，做好检查记录，及时落实火灾隐患整改措施；

（3）具体安排师生员工进行防火常识和消防技能的培训和灭火演练；

（4）严格管理易燃易爆、化学危险物品和易制毒化学品的购买、使用、储存。

3.安全管理干部在安全管理人的直接领导下，履行对安全管理工作的实施、监督、巡查、督促整改职能。职责是：

（1）落实消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

（2）组织完善消防安全管理制度和消防安全操作规程，随时巡查，做好记录备查。建立检查和隐患台帐；

（3）组织实施防火安全月查或抽查，对发现的火灾隐患及时整改，对一时不能整改的，督促限期整改；

（4）检查、维护保养本单位的消防设施、灭火器材和消防安全标志，确保完好有效；

（5）确保消防通道和安全出口畅通；

（6）组织、完成对师生员工的消防安全教育和消防技能培训计划；

（7）及时向上一级领导和保卫处防火科报告消防安全和火灾隐患整改情况；

（8）监督易燃易爆、化学危险物品和易制毒化学品的购买、使用、储存。

4.各系（所、中心）的主要负责人为本单位安全责任人，对本单位的安全工作负直接管理责任。职责是：

（1）负责与学院签订安全责任书；

（2）严格贯彻执行消防、易制毒化学品法律、法规以及学校和学院制定的管理规定；

（3）制定本单位的安全管理制度、措施和生产、实验过程中的安全操作规程；

（4）坚持每月组织消防安全自查制度，做好检查记录。监督落实岗位检查制度，及时整改火灾隐患；

（5）维护本单位消防设施，保证清洁完好；

（6）监督管理本单位易燃易爆、化学危险物品和易制毒化学品的购买、使用、储存。

5.各实验室负责人对本单位安全管理工作负直接责任，并对上级领导负责。职责是：

（1）根据实验项目特点制定有针对性的实验操作规程、设备安全操作流程和安全管理制度。了解所用试剂及反应产物的性质和潜在的危险性，在制定实验方案时必须采取相应措施，避免危及操作者和学生，产生安全隐患；

（2）经常对有关人员包括每年新进实验室的学生进行安全教育，落实本实验室的日查工作，做好检查记录（见附件1），发现安全隐患及时处理，不能及时消除隐患的，迅速上报主管领导和保卫干部，记载报告情况。

（3）发生事故时，必须按规定及时上报有关部门，不隐瞒或拖延上报，重大事故要立即抢救，保护好事故现场；

（4）保证本实验室消防通道畅通，灭火器材完好，不损坏，不挪用，不遮挡；

（5）监督本实验室岗位人员遵守安全操作规程；

（6）参加并组织本实验室岗位人员学习消防常识和消防技能，做到“四懂四会”（懂本岗位生产实验过程中的火灾危险性；懂得预防火灾措施；懂扑救火灾的方法；懂疏散逃生的方法。会处理险肇事故；会报火警；会使用灭火器；会疏散逃生）；

（7）保证本实验室易燃、易爆、化学危险品和易制毒化学品的购买、存储、使用的规范性和安全性。易制毒化学品严格按照学校管理规定购买，使用过程严格按照“五双”要求执行（双人领取、双人保管、双人使用、双本帐和双把锁）。

二、消防安全管理

（一）消防安全教育

1.每年9月份新生入学时，邀请学校保卫处领导为全体新生做消防安全教育，让学生掌握防火、防盗知识，提高安全和自我保护意识；

2.每年学院相关教师对新进实验室的本科生和研究生进行安全技能和操作规程培训，强化学生的安全意识；

3.定期组织新上岗和进入新岗位的人员进行上岗前的消防安全培训；

4.进入实验室工作的各类人员，必须认真阅读消防安全管理规定，明确安全规范和本人承担的责任，实验时必须严格遵守操作规程。

（二）安全检查

1.实验室负责人和安全员每天检查实验室的电、气、水、火的使用是否安全，保证管路的畅通，设施无损坏现象，并做好安全检查记录。定期对实验室实验仪器设备进行检查检修，及时发现和消除存在的安全隐患；

2.各系（所、中心）负责人每月检查一次，分别对制度的落实的情况、电器设备完好和使用情况、灭火器有无遮挡或挪用、是否完好、有无脱岗现象等进行检查，对存在的安全隐患及时指出，限期整改，并将情况上报学院；

3.学院负责人定期进行安全检查，对消防设施及标识的性能及完好情况、实验室人员在岗情况、是否严格按照安全操作规程实验等进行检查，对出现的问题要求相关责任人限期整改；对上报的安全隐患整改落实情况进行检查，对未落实的情况提出立即停止实验意见，并下发限期整改通知书，要求责任人必须在规定时间内完成整改工作。

三、实验室安全管理

1.实验室所有仪器设备张贴安全操作指南；

2.实验开始之前，指导教师要对实验操作者进行安全培训，并详细制定实验操作规程和应急处置预案；

3.进入实验室，必须按规定穿戴必要的工作服。产生有害气体、严重异味的实验必须在通风柜内进行操作，必要时穿戴防护用具（防护口罩、防护手套、防护眼镜等）；

4.实验进行中操作者不得擅自离开实验室，要随时检查实验仪器设备、电路、水、气及管道等设施有无损坏和异常现象，并做好安全检查记录；

5.一般实验加热不准使用明火，严禁吸烟，必须使用明火时要有申请手续（见附件2），明确使用功能、使用人等。做实验时要远离易燃、易爆物品，并且要有专人看管。严禁使用电热器烧水、做饭、取暖；

6.实验室内不得乱拉电线，所有仪器设备的电线、插头及插座和接线板必须符合用电要求，若有损坏，及时维修。在添置大型仪器设备时，要考虑电源线路负载程度，必要时做好线路改造，禁止超负荷用电，确保安全用电（见附件3）；

7.冰箱等要经常检查，必须具备完好运行状态。冰箱内不得存放易燃易爆物品，冰箱里存放的有机溶剂要密封好。

8.实验室消防设备器材完好，不损坏、不挪用、不遮挡。定期检查消防器材及实验室周围的消防设施，发现问题及时联系维修、更换和增补，确保完好可用；

9.任何未经过培训或资格测试的人员不得连接气瓶或压缩气体系统。安全操作步骤和注意事项，详见《天津大学化工学院高压、易燃气瓶安全管理办法》；

10.实验室产生的化学废液要分类收集存放，禁止向水槽内倒入容易堵塞的杂物和强酸、强碱及有毒溶剂等化学试剂；有机溶剂、腐蚀性液体的废液必须分类盛于容器内，帖上标签，写上药品名称，置放在指定地点，由学院统一回收；

11.不许堵塞消防通道，工作时间内所有出口门禁止上锁；

12.实验室内设备、实验台摆放合理，确保室内通道、安全出口通畅；不得随意堆放杂物，随时清理易燃杂物，保证室内清洁。室内外装修，要严格执行申报审批手续（见附件4）；

13.非工作需要不得在实验室过夜。学生因工作需要进行过夜实验时，需安排二人以上操作，提前提出书面申请，由导师及学院批准同意后方可进行（见附件5）；

14.非实验室人员不得随意进出实验室，外来参观人员进入实验室要经主管领导同意，由专人陪同，参观时不要妨碍实验室工作的正常进行；

15.实验结束后，应对各种实验器具、设备和物品进行整理，并进行全面仔细的安全检查，清除易燃物，关闭电源、水源、气源及门窗，确认安全后方可离开。

四、易燃易爆、化学危险物品安全管理

1.首次购买和使用易燃易爆、化学危险物品前必须向学院提交易燃易爆、化学危险物品的性质、使用注意事项以及应急处置预案，学院备案留存（见附件6）。

2. 易燃易爆、化学危险物品供应商必须具备相应资质；实验室购买和使用化学品要建立相应台帐进行管理；

3. 根据性质设专柜，不同类别试剂应分类存放，尤其是氧化剂与易燃、易爆物品不得混放。实验室内不得存放大量危险化学品，走廊等不准存放危险化学品；

4. 使用易燃、易爆、化学危险物品的过程中，必须严格遵守操作规范，其使用和管理人员应掌握并熟悉所使用危险物品的性能、特点、危害范围和程度，以及防护、补救等知识，有特殊要求使用防护用品时，实验室应给予配备；

5. 易燃、易爆气体和助燃气体（氧气等）不得混放在一起，并应远离热源和火源，保持通风；

6. 使用和储存易燃、易爆物品的实验室应根据实际情况安装通风装置，严禁吸烟和使用明火，并设立“严禁烟火”的警示牌。配置必要的消防、冲淋、洗眼、报警设施，张贴逃生路线，设置明显标志；

7. 剩余的易燃易爆、化学危险物品不得随意丢弃、销毁或转让，如需转让的必须报管理人员作好增、销记录，保证帐目清楚，帐物相符；使用后有毒的残渣、废液、废气未经处理前不准随意排放，要用专门的容器收集起来，集中处理。

五、易制毒化学品安全管理

1.易制毒化学品应从具有国家认可资质的供应商处购买；

2.申请购买易制毒化学品的，应填写《天津大学使用剧毒、易制毒化学品安全责任书》、《天津大学剧毒、易制毒化学品申购单》（见附件7），使用责任人签字确认，学院保卫干部和学院负责人逐级审核签字并加盖学院公章，经保卫处审核盖章后交设备处审批，方可采购和使用；

3.对于易制毒物品的管理，应严格遵守双人领取、双人使用、双人保管、双人记帐、双人双锁的“五双”制度。使用过程中，要做好实验标示、实验记录和药品使用记录，形成实验档案资料，防止被盗、丢失、误领、误用。

六、奖惩

1.对及时发现和消除重大安全隐患，避免事故发生，表现突出者，学院给予表彰或奖励；

2.对于下列情况，给予行为人和实验室负责人通报批评：

（1）制度不健全、责任不明确，经学院或学校职能部门指出两次以上不改正的；

（2）私接乱拉电线、电源，违章使用电热器具或灶具的；

（3）违章储存、使用易燃、助燃高压气瓶；

（4）在有易燃易爆化学危险品部位和严禁烟火部位吸烟或动用明火未申报，未采取安全措施的；

（5）违反安全操作规程、实验脱岗的；

（6）特殊岗位没有上岗证进行危险性操作的；

（7）堵塞、占用、封闭消防通道经提出不改正的；

（8）损坏、挪用消防器材的；

（9）室内外装修未按申报程序报批的；

（10）退休人员仍为实验室直接负责人的；

（11）发现火险事故未上报，又未采取安全措施的；

（12）火灾扑灭后，为隐瞒、掩饰起火原因，推卸责任，故意破坏或伪造火灾现场的；

（13）指使或者强令他人违规冒险作业的。

3.对缺乏责任心、不认真指导学生而导致事故的老师严厉处罚，年终考核为不通过；对于违规操作造成事故的学生，取消评奖学金的资格。

4.违反国家法律法规，移交相关部门处理。

九、附则

1.如本管理办法与上级有关文件或条例有冲突的，按上级文件或条例执行；

2.本条例解释权在学院党政联席会议，并自公布之日起实行。

天津大学化工学院

附件1：实验室日查记录表

附后2：动火审批单

附件3：天津大学空调器、电加热设备及5KW以上大型用电设备购置审批表

附后4：天津大学房屋修缮工程维修改造申报表

附件5：天津大学使用剧毒、易制毒化学品安全责任书

天津大学剧毒、易制毒化学品申购单

附后6：首次购买和使用易燃易爆、化学危险物品记录表

附件1：

实验室日查记录表

系       楼      室                  负责人：

| 检查项目 | 是 | 否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室内卫生是否整洁 |  |  |  |
| 消防通道是否畅通 |  |  |  |
| 消防设施是否齐全完好 |  |  |  |
| 电源线和插座是否处于良好状态 |  |  |  |
| 电源线和插座不在地面或走道上 |  |  |  |
| 警示和安全标牌处于良好状况 |  |  |  |
| 是否有化学品清单和安全数据单 |  |  |  |
| 盛化学品容器是否有标签 |  |  |  |
| 易制毒和剧毒药品是否按照“五双”制度执行 |  |  |  |
| 防护用品是否齐全 |  |  |  |
| 是否张贴个人防护品要求 |  |  |  |
| 气瓶存放是否安全规范 |  |  |  |
| 是否有脱岗现象 |  |  |  |
| 安全操作规程是否齐全 |  |  |  |
| 长期运行设备是否处于良好状态 |  |  |  |
| 是否有明火操作 |  |  |  |
| 检查人签字： 年 月 日 |  |  |  |

注：“五双”制度：双人领取、双人使用、双人保管、双人记帐、双人双锁

附件2：

动火审批单

[    ]    号

动火等级

动火地点、部位

安全处理措施：

动火现场监护人:

允许动火时间：从 时 分至 时 分 签 字：

执行动火单位： 动火人：

动火部位岗位意见： 签 字：

动火部位部门意见： 签 字：

单位消防安全管理人意见： 签 字：

保卫处意见： 签 字：

此表一式两份，一份由保卫处留存，一份交执行动火单位。

附件3：

天津大学空调器、电加热设备

及5KW以上大型用电设备购置审批表

申请单位：

| 品名 | 规格型号 | 功率 | 数量 | 单价 |  | 金额 | 安装地点 | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 |  |  |  |  |  |  |  | 教学、科研、其它 |
| 申请购置理由： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在院、处级单位审批意见： |  |  |  |  | 总务处审批意见 |  |  |  |
| 签章： 年 月 日 |  |  |  |  | 签章： 年 月 日 |  |  |  |

注：电加热设备功率1000W及以上的需由学院和总务处共同审批；电加热设备功率1000W以下的只需学院审批即可。

附件4：

| 天津大学房屋修缮工程维修改造申报表 |  |
| --- | --- |
| 申 请 单 位 |  |
| 项 目 名 称/地 点 |  |
| 申报理由及相关情况说明： |  |
| 预算金额： （后附改造方案及预算书） | 万元 （大写 ： 元整 ） |
| 经费来源 |  |
| 申请单位主管领导意见： |  |
| （主管领导签字、学院盖章） |  |
| 保卫处消防审批： |  |
| （消防负责人签字、盖章） |  |
| 总务处主管领导意见： |  |
| （消防负责人签字、盖章） |  |
| 注： 1、请各单位于施工前15日内申请审批，竣工后申请的不予批准； |  |
| 2、各单位不得私自对房屋进行拆改、装修； |  |
| 3、房屋使用者须严格按修缮及装修方案进行施工； |  |
| 4、房屋修缮及装修不得改变原有房屋结构； |  |
| 5、该审批表最后交由保卫处防火科存档备查。 |  |

附件4：

天津大学实验室连续性实验申请表

| 实验项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 实验时间 |  |  |
| 实验地点 |  |  | 实验室固定电话 |  |  |
| 值班实验员姓名 |  |  | 联系方式（手机） |  |  |
| 所用物料及危险特性： |  |  |  |  |  |
| 可能发生的危害事故 |  | 采取的防护措施 |  | 实验设备维修情况 |  |
| 项目负责人审批意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 系主任审批意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 学院意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件5：

天津大学使用剧毒、易制毒化学品安全责任书

为了保证学校教学科研工作的正常进行，规范对剧毒、易毒化学品的安全管理，按照相关管理部门的要求购买使用剧毒、易制毒化学品，特要求实验室购买使用剧毒、易制毒化学品前，签订安全责任书，并按毒任书要求管理和使用。

一、使用剧毒化学品、易制毒化学品必须做到“四无一保”，无被盗、无事帮、无丢失、无声音、保安全。

二、使用人员要认真学习执行国家、天津市和学校对剧毒、易制毒化学品的相关管理规定。

三、使用单位负责人要增强安全管理意识，抓好安全管理工作的落实，组织使用人员学习法规，经常开展安全教育，进行安全检查。

四、使用人员要严格遵守双人领取、双人保管、双人使用、双本帐、双把锁制度，使用单位应配备专用存放柜，应有完善的台帐。

五、使用剧毒、易制毒化学品的实验人员（教师）必须具备应有的知识和技能，严格按规程由两人以上操作，必须填写使用台帐，使用台帐必须经两人签字，并且保留两年备查。

六、严禁未经备案自买卖、储存或转让剧毒化学品和易制毒化学品。

七、剧毒化学品使用后的废渣、废液等，不得私自乱倒污染环境，要经学校统一回收处理。

八、出现违规事故，将依据剧毒、易制毒化学品相关管理办法，停止相关学院剧毒、易制毒化学品的使用；严重的追究实验室使用责任人的责任；负责有刑事责任的，移送司法机关处理。

使用责任人（教师）     学院管理人（审核）             学院负责人

（审核）

签字：                 签字：                         签字：

年   月   日           年   月   日                   年   月   日

天津大学剧毒、易制毒化学品申购单

| 使用实验室 |  | 使用人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 供货商 |  |  |  |
| 联系电话 |  | 手机 |  |  |  |
| 试剂名称 | 数量（瓶/桶） | 总重量 |  | 用途 |  |
| 实验反应流程 |  |  |  |  |  |
| 保卫处审批、盖章 |  |  | 资产处审批、盖章 |  |  |
| 其他事宜说明 |  |  |  |  |  |

注：1.此表须电子版填写，指印有效，表中“使用人”须填写2人姓名；

2.“用途”和“实验反应流程”写不下的，可另附纸说明；

3.此责任书及表格一式四份，保卫处、资产处、使用学院和实验室各留存一份；

4.“总重量”精确到小数点一位。

附件6：

首次购买和使用易燃易爆、化学危险物品记录表

系　　　　楼　　　　室

| 物品名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理、化学性质： |  |  |  |
| 危险性概述： |  |  |  |
| 应急处置预案： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |
| 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |